## 가정_Case1
Base 모델 (BIPV 미설치, 투자 없음) — 가정 및 근거
항목 | 값 | 단위 | 근거 / 출처
— 발전 및 경제 가정 —
연간 발전량 (1년차, gross) | 0 | kWh/년 | 없음 — BIPV 미설치 기준선 케이스
키네틱 구동 소비전력 | 0 | kWh/년 | 해당 없음
패널 열화율 | 0.5% | %/년 | NREL: 결정질 모듈 중앙값 0.5%/년 (25년차 약 88% 잔존)
사업 기간 | 25 | 년 | PV 모듈 표준 수명·보증기간 통상 25년
적용 전기요금 (1년차 가중평균 청구단가) |  | 원/kWh | 기본요금 제외, 전력량요금 가중평균에 기후환경요금(9원/kWh) 및 연료비조정요금(5원/kWh)을 더한 후 VAT(10%)와 전력기금(2.7%)을 합산한 최종 청구단가
전기요금 상승률 | 5% | %/년 | 2021~24년 실적 약 11~15%/년(적자보전 catch-up)의 장기 완화치, 일반물가 상회 가정
물가상승률 | 2% | %/년 | 한은 물가목표 2.0%·2026 전망 2.1%(최대 2.3%)·최근 2%대 중반, 보수적 2.5% 적용
명목 할인율 | 5.5% | %/년 | 민간 hurdle rate. 참고: KDI 예타 사회적 할인율 4.5%(실질)≈명목 약 7%
— 초기투자비 CAPEX —
태양광 모듈 | 0 | 원 | 투자 없음
액추에이터 (추종 구동) | 0 | 원 | 투자 없음
구조·프레임 | 0 | 원 | 투자 없음
인버터·전력변환 | 0 | 원 | 투자 없음
추종 제어시스템 | 0 | 원 | 투자 없음
전기 BOS (배선·보호·계측) | 0 | 원 | 투자 없음
설치·시운전 | 0 | 원 | 투자 없음
설계·인허가 | 0 | 원 | 투자 없음
총 CAPEX |  | 원
— 운영비·교체비 —
O&M 비율 (CAPEX 대비) | 0% | %/년 | 투자 없음 (O&M 없음)
O&M 1년차 금액 |  | 원/년 | 총CAPEX x O&M비율
액추에이터 교체연도 | 99 | 년차 | 해당 없음 — BIPV 없음
액추에이터 교체비 (현재가) | 0 | 원 | 해당 없음
설비용량 (참고) | 0 | kWp | 해당 없음 (PV 없음)
④ 계절별 전기요금 및 최종 청구단가 (일반용전력(갑) I · 저압)
계절 | 적용 월 | 최종 청구단가 (원/kWh) | 월별 발전비중 | 비고
여름철 | 6~8월 |  | 22.42% | 피크 일사량 기간, 발전량 최대
봄·가을철 | 3~5월, 9~10월 |  | 47.8% | 중간 일사량
겨울철 | 11~2월 |  | 29.78% | 일사량 최저
합계/가중평균
참고: 기본요금 | 6160 | 원/kW | 저압 기본요금 (별도, 본 DCF에서는 절감액에 미반영)
⑤ 추가 요금 및 세금 가정
기후환경요금단가 | 9 | 원/kWh | 기후환경요금 부과단가 (2024년 기준 9.0원/kWh)
연료비조정단가 | 5 | 원/kWh | 연료비조정요금 부과단가 (상한 ±5원/kWh 적용)
부가가치세 요율 | 10% | % | 전기요금의 10% 부과 (원미만 4사 5입)
전력산업기반기금 요율 | 2.7% | % | 전기요금의 2.7% 부과 (2025.7.1 요율 인하 반영, 10원미만 절사)

## 현금흐름_Case1
Base 모델 (BIPV 미설치) — 연도별 현금흐름
연도 | 발전량(kWh) | 구동소비(kWh) | 순발전(kWh) | 전기요금(원/kWh) | 전력절감액(원) | O&M(원) | 교체비(원) | 순현금흐름(원) | 할인계수 | 할인현금흐름(원) | 누적할인(원)
0 | [8 empty] | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 결과_Case1
Base 모델 (BIPV 미설치) — 결과 요약
지표 | 값 | 단위
총 CAPEX |  | 원
NPV (순현재가치) |  | 원
IRR (내부수익률) |  | %
LCOE (균등화발전원가) |  | 원/kWh
할인 회수기간 |  | 년
판정

## 가정_Case2
정적 BIPV (고정 90°) — 가정 및 근거
항목 | 값 | 단위 | 근거 / 출처
— 발전 및 경제 가정 —
연간 발전량 (1년차, gross) | 28356.4 | kWh/년 | 시뮬레이션 결과: 90° 고정각 연간 발전량 (18.18 MWh)
키네틱 구동 소비전력 | 0 | kWh/년 | 고정형 — 구동 소비전력 없음
패널 열화율 | 0.5% | %/년 | NREL: 결정질 모듈 중앙값 0.5%/년 (25년차 약 88% 잔존)
사업 기간 | 25 | 년 | PV 모듈 표준 수명·보증기간 통상 25년
적용 전기요금 (1년차 가중평균 청구단가) |  | 원/kWh | 기본요금 제외, 전력량요금 가중평균에 기후환경요금(9원/kWh) 및 연료비조정요금(5원/kWh)을 더한 후 VAT(10%)와 전력기금(2.7%)을 합산한 최종 청구단가
전기요금 상승률 | 5% | %/년 | 2021~24년 실적 약 11~15%/년(적자보전 catch-up)의 장기 완화치, 일반물가 상회 가정
물가상승률 | 2% | %/년 | 한은 물가목표 2.0%·2026 전망 2.1%(최대 2.3%)·최근 2%대 중반, 보수적 2.5% 적용
명목 할인율 | 5.5% | %/년 | 민간 hurdle rate. 참고: KDI 예타 사회적 할인율 4.5%(실질)≈명목 약 7%
— 초기투자비 CAPEX —
태양광 모듈 |  | 원 | 사용자 제공: 97,000원 × 96개
액추에이터 (추종 구동) | 0 | 원 | 고정형 — 액추에이터 불필요 (0원)
구조·프레임 | 5000000 | 원 | 고정형 프레임 — 키네틱 대비 단순화 적용 (5,000,000원)
인버터·전력변환 |  | 원 | 엔지니어링 추정: 약 40kWp 기준 (실견적 대체 권장)
추종 제어시스템 | 0 | 원 | 고정형 — 추종 제어시스템 불필요 (0원)
전기 BOS (배선·보호·계측) |  | 원 | 엔지니어링 추정
설치·시운전 | 4000000 | 원 | 고정형 시공 — 키네틱 대비 저난이도 반영 (4,000,000원)
설계·인허가 |  | 원 | 엔지니어링 추정
총 CAPEX |  | 원
— 운영비·교체비 —
O&M 비율 (CAPEX 대비) | 1.2% | %/년 | NREL ATB 표준 PV O&M 1.2% (가동부 없음)
O&M 1년차 금액 |  | 원/년 | 총CAPEX x O&M비율
액추에이터 교체연도 | 99 | 년차 | 해당 없음 — 가동부 없음
액추에이터 교체비 (현재가) | 0 | 원 | 해당 없음
설비용량 (참고) | 40 | kWp | 96패널 × 약 420W 가정 (LCOE·단가 산출용)
④ 계절별 전기요금 및 최종 청구단가 (일반용전력(갑) I · 저압)
계절 | 적용 월 | 최종 청구단가 (원/kWh) | 월별 발전비중 | 비고
여름철 | 6~8월 |  | 18.36% | 피크 일사량 기간, 발전량 최대
봄·가을철 | 3~5월, 9~10월 |  | 49.33% | 중간 일사량
겨울철 | 11~2월 |  | 32.32% | 일사량 최저
합계/가중평균
참고: 기본요금 | 6160 | 원/kW | 저압 기본요금 (별도, 본 DCF에서는 절감액에 미반영)
⑤ 추가 요금 및 세금 가정
기후환경요금단가 | 9 | 원/kWh | 기후환경요금 부과단가 (2024년 기준 9.0원/kWh)
연료비조정단가 | 5 | 원/kWh | 연료비조정요금 부과단가 (상한 ±5원/kWh 적용)
부가가치세 요율 | 10% | % | 전기요금의 10% 부과 (원미만 4사 5입)
전력산업기반기금 요율 | 2.7% | % | 전기요금의 2.7% 부과 (2025.7.1 요율 인하 반영, 10원미만 절사)

## 현금흐름_Case2
정적 BIPV (고정 90°) — 연도별 현금흐름 (명목)
연도 | 발전량(kWh) | 구동소비(kWh) | 순발전(kWh) | 전기요금(원/kWh) | 전력절감액(원) | O&M(원) | 교체비(원) | 순현금흐름(원) | 할인계수 | 할인현금흐름(원) | 누적할인(원)
0 | [8 empty] | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 결과_Case2
정적 BIPV (고정 90°) — 결과 요약
지표 | 값 | 단위
총 CAPEX |  | 원
NPV (순현재가치) |  | 원
IRR (내부수익률) |  | %
LCOE (균등화발전원가) |  | 원/kWh
할인 회수기간 |  | 년
판정

## 가정
키네틱 BIPV 경제성 분석 — 가정 및 근거
항목 | 값 | 단위 | 근거 / 출처
— 발전 및 경제 가정 —
연간 발전량 (1년차, gross) | 55520.3 | kWh/년 | 사용자 제공 실측값
키네틱 구동 소비전력 | 72.3 | kWh/년 | 사용자 제공 실측값 (액추에이터 구동, 순절감서 차감)
패널 열화율 | 0.5% | %/년 | NREL: 결정질 모듈 중앙값 0.5%/년 (25년차 약 88% 잔존)
사업 기간 | 25 | 년 | PV 모듈 표준 수명·보증기간 통상 25년
적용 전기요금 (1년차 가중평균 청구단가) |  | 원/kWh | 기본요금 제외, 전력량요금 가중평균에 기후환경요금(9원/kWh) 및 연료비조정요금(5원/kWh)을 더한 후 VAT(10%)와 전력기금(2.7%)을 합산한 최종 청구단가
전기요금 상승률 | 5% | %/년 | 2021~24년 실적 약 11~15%/년(적자보전 catch-up)의 장기 완화치, 일반물가 상회 가정
물가상승률 | 2% | %/년 | 한은 물가목표 2.0%·2026 전망 2.1%(최대 2.3%)·최근 2%대 중반, 보수적 2.5% 적용
명목 할인율 | 5.5% | %/년 | 민간 hurdle rate. 참고: KDI 예타 사회적 할인율 4.5%(실질)≈명목 약 7%
— 초기투자비 CAPEX —
태양광 모듈 |  | 원 | 사용자 제공: 97,000원 × 96개
액추에이터 (추종 구동) |  | 원 | 사용자 제공: 200,000원 × 18개
구조·프레임 |  | 원 | 엔지니어링 추정: 키네틱 가동 프레임 (실견적 대체 권장)
인버터·전력변환 |  | 원 | 엔지니어링 추정: 약 40kWp 기준 (실견적 대체 권장)
추종 제어시스템 |  | 원 | 엔지니어링 추정: 센서·컨트롤러·모터드라이버
전기 BOS (배선·보호·계측) |  | 원 | 엔지니어링 추정
설치·시운전 |  | 원 | 엔지니어링 추정: 키네틱 시공 난이도 반영
설계·인허가 |  | 원 | 엔지니어링 추정
총 CAPEX |  | 원
— 운영비·교체비 —
O&M 비율 (CAPEX 대비) | 2% | %/년 | NREL ATB 기본 PV O&M 약 1.1~1.2% + 키네틱 가동부 정비 가산
O&M 1년차 금액 |  | 원/년 | 총CAPEX x O&M비율
액추에이터 교체연도 | 12 | 년차 | 가동부 기계 수명 통상 10~15년 (키네틱 고유 비용). 인버터 교체는 학부 단순화로 제외
액추에이터 교체비 (현재가) |  | 원 | 액추에이터 CAPEX, 교체시점 물가반영
설비용량 (참고) | 40 | kWp | 96패널 × 약 420W 가정 (LCOE·단가 산출용)
④ 계절별 전기요금 및 최종 청구단가 (일반용전력(갑) I · 저압)
계절 | 적용 월 | 최종 청구단가 (원/kWh) | 월별 발전비중 | 비고
여름철 | 6~8월 |  | 22.24% | 피크 일사량 기간, 발전량 최대
봄·가을철 | 3~5월, 9~10월 |  | 48.1% | 중간 일사량
겨울철 | 11~2월 |  | 29.66% | 일사량 최저
합계/가중평균
참고: 기본요금 | 6160 | 원/kW | 저압 기본요금 (별도, 본 DCF에서는 절감액에 미반영)
⑤ 추가 요금 및 세금 가정
기후환경요금단가 | 9 | 원/kWh | 기후환경요금 부과단가 (2024년 기준 9.0원/kWh)
연료비조정단가 | 5 | 원/kWh | 연료비조정요금 부과단가 (상한 ±5원/kWh 적용)
부가가치세 요율 | 10% | % | 전기요금의 10% 부과 (원미만 4사 5입)
전력산업기반기금 요율 | 2.7% | % | 전기요금의 2.7% 부과 (2025.7.1 요율 인하 반영, 10원미만 절사)

## 현금흐름
키네틱 BIPV — 연도별 현금흐름 (명목, 구동전력 차감)
연도 | 발전량(kWh) | 구동소비(kWh) | 순발전(kWh) | 전기요금(원/kWh) | 전력절감액(원) | O&M(원) | 교체비(원) | 순현금흐름(원) | 할인계수 | 할인현금흐름(원) | 누적할인(원)
0 | [8 empty] | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 결과
키네틱 BIPV — 결과 요약
지표 | 값 | 단위
총 CAPEX |  | 원
NPV (순현재가치) |  | 원
IRR (내부수익률) |  | %
LCOE (균등화발전원가) |  | 원/kWh
할인 회수기간 |  | 년
판정